附件：           2019年第三季度三批次（监理）项目中标后监督检查评分汇总表

2019.9.19

| 序号 | 项目名称 | 受检单位 | 综合评述 | 处理 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市妇女儿童（珠海市妇幼保健院）异地新建项目工程监理 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 项目管理整体效果尚可。欠缺：监理规划及监理实施细则针对性较差、依据过期；监理设施、图集规范等过于简单；现场监理人员素质不高。 | 督促整改 |
| 2 | 城市新中心保障房工程监理 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司 | 低价中标项目。项目管理整体效果尚可。欠缺：监理规划无企业技术负责人签字盖章、依据过期；部分分包单位无分包范围；缺管理人员资格证书。 | 督促整改 |
| 3 | 华发新经济总部大厦基坑支护、土方开挖及桩基础工程监理 | 广东建设工程监理有限公司 | 项目管理整体效果较好。欠缺：监理规划依据却规范名称及编号；监理细则无编制人、审批人签字；旁站却依据、针对性不够；总包单位资质电工证过期；却技术负责人资格证书等。 |  |
| 4 | 惠景海岸新寓项目工程监理 | 广西中西恒泰工程顾问有限公司 | 低价中标项目。项目刚开工不到一个月，尚未办理施工许可，现场人员无法确定，及“相关手续的审查”和“公司对项目部的检查”两项缺项无法评分。 | 跟踪督查 |
| 5 | 北师大珠海分校六期学生宿舍修缮装修工程监理 | 广东华工工程建设监理有限公司珠海分公司 | 低价中标项目。项目已完工且有竣工验收报告。不予评分。 |  |
| 6 | 斗门区新青五路改造工程 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 项目管理整体效果较好。欠缺：公司对项目部的内部检查频次欠缺。 |  |
| 7 | 乾务镇乾南中路改造工程、盛兴三路改造工程监理 | 广州市成致投资咨询有限公司 | 低价中标项目。项目已完工且有竣工验收报告。不予评分。 |  |
| 8 | 珠海市斗门区珠峰科创中心 | 珠海兴地建设项目管理有限公司 | 该项目为争创“鲁班奖”项目，项目现场管理严格规范，项目管理整体效果好。 |  |
| 9 | 斗门区珠峰实验学校市政道路工程监理 | 重庆江河工程建设监理有限公司 | 低价中标项目。项目管理整体效果尚可。欠缺：监理设施、图集规范等过于简单。 | 督促整改 |
| 10 | 斗门区珠峰实验学校新建工程（一期） | 珠海华泰工程项目管理有限公司 | 项目已完工且有竣工验收报告。不予评分。 |  |
| 11 | 金湾区虹晖小学建设工程 | 珠海天泽建设项目管理有限公司 | 资料文件目录整理不全；监理实施细则针对性不够；有部分监理人员不到位。 |  |
| 12 | 珠海（金湾）生物医药产业示范专区项目施工监理 | 珠海市工程监理有限公司 | 监理细则内容不详细，项目概况表述与内容有矛盾；有部分监理人员不到位。 |  |
| 13 | 金湾区红旗镇大林片区规划四路新建道路Ⅰ标监理 | 珠海森茂工程项目管理有限公司 | 监理人员未全部到岗；监理细则有瑕疵。 |  |
| 14 | 中山大学附属第五医院新扩建工程监理 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 监理人员未全部到岗；公司对项目部的检查缺项目部签收。 |  |